安装准备

干管安装

报警阀安装

立管安装

喷洒分层干支管、消火栓支管安装

水流指示器、消防水泵、水箱、水泵结合器安装

管道试压

管道冲洗

喷洒头支管安装、系统试压及冲洗

节流装置安装

报警阀配件、消火栓配件、喷洒头安装

系统通水试调

竣工验收

水消防设施工艺流程