施工用电检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 一 般 项 目 | 配电线路 | 电线老化、破皮未包扎的每一处扣10分 线路过道无保护的每一处扣5分 电杆、横担不符合要求的扣5分 架空线路不符合要求的扣7-10分 未使用五芯线（电缆）的扣10分 使用四芯电缆外加一根线替代五芯电缆的 扣10分 电缆架设或埋设不符合要求的扣7-10分 | 15 |  |  |
| 6 |  | 电器装置 | 闸具、熔断器参数与设备容量不匹配、安 装不合要求的每一处扣3分 用其它金属丝代替熔丝的扣10分 | 10 |  |  |
| 7 |  | 变配电装置 | 不符合安全规定的扣3分 | 5 |  |  |
| 8 |  | 用电档案 | 无专项用电施工组织设计的扣10分 无地极阻值摇测记录的扣4分 无电工巡视维修记录或填写不真实的扣4分 档案乱、内容不全、无专人管理的扣3分 | 10 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

注：1、每项最多扣减分数不大于该项应得分数：

2、保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40分的，检查评分表计零分：

3、该表换算到表3.0.1后得分=10*该表检查项目实得分数合计/100